## Sheet1
業務委託時のセキュリティ対策チェックリスト
分類 |  | チェック項目 |  |  | 回答欄 （○か×） | コメント
1 | サーバや執務室へのアクセス | 1-1 | データセンタへの入館およびサーバ室への入室 | データセンタ及び執務室は権限のある人以外は入退室できないようになっているか？
|  | 1-2 |  | 第三者（保守業者等）がデータセンタ及び執務室に入る際の手続きが定まっているか？
|  | 1-3 |  | データセンタ及び執務室はカメラによる監視がなされているか？
|  | 1-4 | サーバの操作 | サーバは権限無き人が触れることができないよう施錠等の対策がなされているか？
|  | 1-5 | 入退室記録 | データセンタ及び執務室への入退室の記録を残しているか？
|  | 1-6 |  | 入退室日時を追跡できるようになっているか？
|  | 1-7 |  | 入退室記録は最低1年間保管しているか？
|  | 1-8 | 入退室記録の確認 | 入退室記録は定期的に管理者が内容の確認を行っているか？
|  | 1-9 |  | 当社の要求により、入退室記録を報告できるようになっているか？
|  | 1-10 | 持出し・持ち込み | データセンタや執務室の持ち出し及び持ち込みに関するルールがあるか？
|  | 1-11 |  | 持ち出し及び持ち込みを行う際は、管理者の承認を得ることになっているか？
|  | 1-12 | サーバ室における作業の管理 | サーバ室において作業する際は、作業内容などを事前に申請することになっているか？
|  | 1-13 |  | 執務室における作業に関するルールが定められているか？（他の機器の接続禁止など）
|  | 1-14 | サーバ室における作業の記録 | 執務室における作業は記録を残すことになっているか？
|  | 1-15 |  | 作業記録を確認することにより、作業者や作業内容を追跡することができるようになっているか？
|  | 1-16 | 作業記録の確認 | 作業記録は、定期的に管理者が内容の確認を行っているか？
|  | 1-17 |  | 当社の要求により、作業記録を報告できるようになっているか？
|  | 1-18 | 第三者の立ち入り | 第三者がアクセス制限のある場所に入れないようになっているか？
2 | ネットワークのアクセス制限 | 2-1 | リモートアクセスの対象 | リモートアクセス可能な対象機器、ネットワークを制限するルールがありかつ運用しているか？
|  | 2-2 | アクセス制限 | リモートアクセスできる人を限定しているか？
|  | 2-3 | アクセス権限の見直し | リモートアクセスについて、異動者・退職者のアカウントと権限は速やかに削除をしているか？
|  | 2-4 |  | リモートアクセス権限者のアカウント及び権限の見直しを定期的に行っているか？
|  | 2-5 | 利用者の認証 | リモートアクセスした人の認証は、少なくとも2因子認証（例：トークンとパスワード）を行っているか？
|  | 2-6 | アクセス元の特定と認証 | アクセス元（PCやIPアドレス）の認証を行っているか？
|  | 2-7 | アクセスログ | アクセスログを残しているか？
|  | 2-8 |  | アクセスログを確認することで、アクセス者や内容を追跡できるようになっているか？
|  | 2-9 |  | アクセスログは最低1年間保管しているか？
|  | 2-10 | アクセスログの確認 | アクセスログは定期的に管理者が内容の確認を行っているか？
|  | 2-11 |  | 当社の要求により、アクセスログを報告できるようになっているか？
|  | 2-12 | 不正アクセスの検知 | 不正アクセスを検知するための監視を行っているか？
|  | 2-13 | 不正アクセス発生時の対応 | 不正アクセスが発生した場合の対応手順は定められているか？
|  | 2-14 | 不正アクセス発生時の報告 | 不正アクセスが発生した場合の報告手順は定められているか？
|  | 2-15 |  | 報告手順には委託先内部における報告と、当社に対する報告が定められているか？
3 | セキュリティパッチの運用 | 3-1 | セキュリティパッチの適用 | 脆弱性の種類毎のパッチの適用やバージョンアップの優先度を定めて判断しているか？
|  | 3-2 |  | 全ての機器に対して最新のパッチ適用やバージョンアップを実施しているか？実施していないものについて理由と代替策が明確になっているか？
|  | 3-3 |  | パッチ適用やバージョンアップを実施する前に動作検証を行っているか？
4 | ウィルス対策 | 4-1 | サーバのウィルス対策 | サーバにウィルス対策ソフトを導入しているか？
|  | 4-2 | クライアントのウィルス対策 | 全ての端末についてウィルス対策ソフトを導入しているか？
|  | 4-3 | ウィルス対策ソフトの更新 | ウィルス対策ソフトのパターンファイルなどは全て最新のものにしているか？
|  | 4-4 | ウィルススキャン | ウィルス対策ソフトはリアルタイムで検査する設定になっているか？
|  | 4-5 |  | ウィルス対策ソフトは定期的にスキャンする設定になっているか？
|  | 4-6 | 使用が許可されたソフトウェア | サーバやクライアントで使用するソフトウェアを制限しているか？許可されていないソフトウェアがインストールされていないか？
|  | 4-7 | ウィルス感染の検知 | ウィルス感染を検知するための監視を行っているか？
|  | 4-8 | ウィルス感染時の対応 | ウィルスに感染した場合の対応手順が定められているか？
|  | 4-9 | ウィルス感染時の報告 | ウィルスに感染した場合の報告手順が定められているか？
|  | 4-10 |  | 報告手順には委託先内部における報告と、当社に対する報告が定められているか？
5 | コンテンツアップロード | 5-1 | コンテンツアップロード申請 | Web等にコンテンツをアップロードするための手順が定められているか？
|  | 5-2 | コンテンツアップロードの制限 | コンテンツをアップロードできる人を制限しているか？
|  | 5-3 |  | コンテンツをアップロードできるPCやIPアドレスを限定しているか？
|  | 5-4 | コンテンツアップロードの記録 | コンテンツをアップロードした記録を残しているか？
|  | 5-5 |  | 記録を確認することで、コンテンツをアップロードした人や内容を追跡できるようになっているか？
|  | 5-6 |  | コンテンツをアップロードした記録は最低1年間保管しているか？
|  | 5-7 | 記録の確認 | コンテンツをアップロードした記録は定期的に管理者が内容の確認を行っているか？
|  | 5-8 |  | コンテンツのアップロードを記録した結果を当社に報告しているか？
|  | 5-9 | コンテンツの確認 | コンテンツを本番環境にアップロードする前に、テスト環境で確認する仕組みになっているか？
|  | 5-10 |  | コンテンツはアップロードする前にセキュリティ面での問題点が無いかを確認しているか？
|  | 5-11 | アカウントの付与 | アカウント及び権限は目的別に付与されているか？
|  | 5-12 | アカウントの削除と権限の変更管理 | 異動者・退職者のアカウント及び権限は速やかに削除や変更をしているか？
|  | 5-13 |  | アカウント及び権限の付与状況を定期的に見直しているか？
6 | ユーザIDの管理 | 6-1 | 特権IDの管理 | 特権IDの付与ルールが明確になっているか？
|  | 6-2 |  | 特権IDを払い出す際、利用者、利用目的、利用期間を制限しているか？
|  | 6-3 |  | 特権IDのパスワードルールが明確になっているか？
|  | 6-4 | 特権IDの利用記録 | 特権IDを利用した記録を残しているか？
|  | 6-5 |  | 特権IDの利用記録を確認することで、利用者や利用した内容を追跡できるようになっているか？
|  | 6-6 |  | 特権IDの利用記録は最低1年間保管しているか？
|  | 6-7 | 特権IDの利用記録の確認 | 特権IDの利用記録は定期的に管理者が内容の確認を行っているか？
|  | 6-8 |  | 当社の要求により、特権IDの利用記録を報告できるようになっているか？
|  | 6-9 | 共有アカウントの管理 | 複数人でアカウントを共有している場合、誰がいつその共有アカウントを利用したのかを追跡できるようになっているか？
|  | 6-10 | パスワード管理 | パスワードは定期的に変更しているか？また、それがルール化されているか？
|  | 6-11 |  | 全てのパスワードは8文字以上で英大文字、小文字、数字、記号を含めているか？
|  | 6-12 |  | パスワードの設定ルール（例：類推されにくいものにする）などを定めて運用しているか？
|  | 6-13 |  | 以前利用したパスワードを再利用していないか？
|  | 6-14 | 認証試行回数の設定 | 認証が連続して失敗した際に、アカウントロックする仕組みはあるか？
|  | 6-15 | 認証の記録 | 認証の成功と失敗の記録を残しているか？
|  | 6-16 |  | 認証記録を確認することで、認証の成功／失敗や対象ユーザを追跡できるようになっているか？
|  | 6-17 |  | 認証記録は最低1年間保管しているか？
|  | 6-18 | 認証記録の確認 | 認証記録は定期的に管理者が内容の確認を行っているか？
|  | 6-19 |  | 当社の要求により、認証記録を報告できるようになっているか？
7 | 再委託先の管理 | 7-1 | 再委託の許可 | 再委託を行う場合、当社の許可を得るルールになっているか？
|  | 7-2 | 再委託先とのサービスレベルの取り決め | 再委託先とサービスレベルやセキュリティ対策に関する取り決めがあるか？また、当社が委託先に要求する内容と同等のものであるか？
|  | 7-3 | 再委託先からのサービスレベルの報告 | 再委託先からサービスレベルやセキュリティ対策状況についての報告を受けているか？
|  | 7-4 | サービスレベルの確認 | 再委託先からの報告に基づき、サービスレベルやセキュリティ対策の取り決めが守られているかを確認しているか？
|  | 7-5 | 再委託先との情報授受 | 再委託先と機密情報を授受する場合、当社の許可を得る運用になっているか？
|  | 7-6 |  | 再委託先と機密情報を授受する場合の管理方法、授受手段等を定め、指示しているか？
|  | 7-7 |  | 再委託先と機密情報を授受する場合の、受け渡し記録を残しているか？
|  | 7-8 |  | 再委託先と機密情報を授受する場合、暗号化等の措置を講じているか？
8 | 情報セキュリティ管理体制 | 8-1 | 管理体制 | 情報セキュリティ管理体制が構築できているか？
9 | 機密情報の管理 | 9-1 | 紙媒体の保管と管理 | 紙媒体の機密情報の閲覧や持ち出しを制限する対策と運用ができているか？
|  | 9-2 | 電子データの保管と管理 | 電子データの機密情報の閲覧や持ち出しを制限する対策と運用ができているか？
|  | 9-3 | ファイルサーバのアクセス権限の管理 | 機密情報をファイルサーバにて保管する場合、アクセスできる人を制限しているか？
|  | 9-4 |  | 異動者・退職者のアカウント及び権限は速やかに削除や変更をしているか？
|  | 9-5 |  | アクセス権限の付与状況を定期的に確認しているか？
|  | 9-6 | ファイルサーバへのアクセス記録 | ファイルサーバへのアクセス記録を残しているか？
|  | 9-7 |  | アクセス記録を確認することで、アクセス者を追跡できるようになっているか？
|  | 9-8 | ファイルサーバへのアクセス記録の確認 | アクセス記録は最低1年間保管しているか？
|  | 9-9 |  | アクセス記録は定期的に管理者が内容の確認を行っているか？
|  | 9-10 |  | 当社の要求により、アクセス記録を報告できるようになっているか？
10 | 機密情報の持ち出し | 10-1 | 機密情報の持ち出し | 機密情報を社外へ持ち出し及び送信する際は、暗号化等の措置を講じているか？
11 | 可搬媒体の管理 | 11-1 | 可搬媒体への情報の保存 | 機密情報の可搬媒体への保存を制限しているか？
|  | 11-2 | 可搬媒体の保管 | 可搬媒体の利用ルールと保管ルールを定めて運用しているか？
|  | 11-3 |  | 許可を得て可搬媒体に保存した機密情報は、利用完了後に速やかに削除しているか？
12 | セキュリティ教育と訓練 | 12-1 | 教育の実施 | 機密情報を扱う人に対して、セキュリティルール等に関する教育を実施しているか？
|  | 12-2 | 教育の記録 | 教育の受講記録を残してるか？
|  | 12-3 | 訓練の実施 | 機密情報を扱う人に対して、セキュリティインシデントの発生を想定した対応訓練を実施しているか？
|  | 12-4 | 訓練の記録 | 訓練の実施記録を残してるか？
13 | 自己監査 | 13-1 | 自己監査の取り決め | 自ら定期的にセキュリティ監査を実施しているか？
|  | 13-2 | 監査体制とルール | 自己監査を実施する体制やルールが存在するか？
|  | 13-3 | 問題点の改善 | 問題点に対する改善を行っているか？
|  | 13-4 | 結果の報告 | 自己監査の結果を当社へ報告する運用が可能か？